VIKTIG INFORMATION VID BYTE AV VATTENKRAN

Vid ventilbyte får inte vattnet stängas av för hela området!

Om detta görs, kommer ett vitesbelopp att debiteras stugägaren, då detta skapar olägenheter i tvättstuga, hos övriga stugägare och inte minst för föreningen eftersom vattentrycket är starkt när man släpper vattnet igen vid huvudavstängning och detta kan ge konsekvenser.

Så här ska du göra vid ett ventilbyte:
- Stäng av vattnet
- Gräv ut runt om så att vatten rinner bort och det är väl frilagt runt om ventilen och även en bra bit på slangen, som kommer in till tomten. Det innebär att man får gräva utanför röret/brunnsringen.
- Nu är det möjligt att sätta en klämma på eller frysa ingående vattenslang och din anlitade VVS-firma kan arbeta ostört med nya inkopplingen

Följer man ovan punkter så kommer det inte att hända att det uppkommer en situation då man  nödsakas stänga av vattnet vid huvudledningen.

En viktig sak att tänka på vintertid är att om det är vatten stående runt ventilen så är det frysrisk och det ger yttre omständigheter, som gör att det kan rosta och minskar livslängden på ventilen.
- Ta gärna en sopsäck och fyll med isolering och stoppa ned i röret så skyddar du din ventil under vintern.